## INSTRUKTION
Checklista för dagvattenutredningar Checklistan syftar till att ge stöd vid beställning av dagvattenutredningar i planprocessen och på så vis säkerställa att de viktiga frågeställningarna alltid beaktas. Målet med checklistan är: - Att enhetliggöra och kvalitetssäkra dagvattenutredningar - Säkerställa att resultatet i dagvattenutredningarna presenteras så som önskas
Information
Typtexter
Sammanfattningen är på sätt och vis den viktigaste texten.
Beteckning | Betydelse
Befintlig | Nuvarande markanvändning, nuläge
Planerad | Föreslagen ändrad markanvändning inklusive dagvattenåtgärder (med undantag
för flöde och föroreningar som även studeras exklusive åtgärder 􀂱 se listan)
• | Slutfört - Önskvärt skede för när fakta bör vara framtagen
o | Påbörjad - Önskvärt skede för när framtagandet av fakta bör vara påbörjad
← | Hänvisning till framtagen fakta i programskedet. Om detta inte tagits fram i tidigare skeden behöver det göras i detaljplaneskedet
Planeringsområde - PO | Området för områdesprogrammet, programområdet eller detaljplanen dvs. dess gräns
Utredningsområde - UO | PO samt närliggande markområde som direkt påverkar eller påverkas av dagvattensituationen i PO
Presentera vilken återkomsttid som ledningsnätet kan hantera idag, t.ex. befintligt 10-årsflöde innan trycklinjen stiger till marknivå. Detta innebär att vi måste fördröja flödet till befintligt 10-årsflöde. I HYDRAN kan man även plocka ut vilka fördröjningsvolymer som krävs för att uppnå den kapacitet som önskas. Resultatet från HYDRAN kommer att prsenteras i VA-banken. vi bör använda totalmodellen för detta. Tror dessutom det finns ett bräddavlopp här som förändrar kapaciteten för vidaregående flöde. Innebär det som skrivits att det inte är några problem att öka belastning från planområdet till vårt system? Snabbanalys Om avrinningen (magasinering, hårdgörande) inte förändras och inga skador är rapporterade nedströms behöver inte ledningsnätets kapacitet utredas. För stora planer och där det är svårt att beräkna kapaciteten i befintligt ledningsnät används hydran (totalmodellen) för att beräkna flöden. Stäm av med handläggare på UPR om assistans behövs för att beräkna dimensionerande flöde. Vid osäkerhet kring vilket årsregn som ska användas använd ”Tillämpning av P110”. Om en modell ska göras följ metoden i I:\Projekt\02Projektgrupper\Modelleringsgrupp\Metodik\Avrop & metodik-Modellering\ Bilaga 2 Modelleringsmetodik-KoV.docx Hur rapporteringen av dimensionerande flöde och ledningsnätets kapacitet görs bör styras av huruvida beräkningen görs manuellt eller med hydraulisk modell.

## FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund och förutsättning för dagvatten- och skyfallshantering
| Rubrik | I vilket skede det ska beaktas/utredas |  |  |  | Information | Fylls i av Kretslopp och vatten
| Vad ska beaktas/utredas | Programskede |  | DP-skede |  | Text i rapportform med checklistans huvudrubriker där inget annat anges. Om redovisning i karta efterfrågas kan, där det är lämpligt samredovisning med andra kartor göras. | Beaktas i offerten | Beaktas i utredningen
|  | Före expl. | Efter expl. | Före expl. | Efter expl.
1 | Projektbeskrivning | • | • | ← | ←
| Projektbeskrivning. Information om uppdraget och läge och storlek på PO | • | • | ← | ← | Text och karta
| Planens bakgrund, syfte och innehåll beskrivs | • | • | ← | ←
| Information om trafikprognos om en sådan finns | • | • | ← | ←
2 | Riktlinjer och styrande dokument | • | • | ← | ← | I detta kapitel listas riktlinjer och styrande dokumnent. Bl.a. P110, TTÖP, 10mm-kravet och reningskraven
| Vilka riktlinjer och styrande dokument är relevanta för området? | • | • | ← | ←
| Funktionskrav på dagvattensystem enligt P110. Markera vilka krav som bedömns är dimensionerande för det aktuella området | • | • | ← | ← | Text + tabell
| Göteborgs stad ställer krav på att dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska fördröjas motsvarande 10 mm dagvatten per kvadratmeter reducerad yta. | • | • | ← | ← | Information om 10mm kravet
| Miljökvalitetsnormer | • | • | ← | ←
| Riktvärden och reningskrav | • | • | ← | ← | MF och KoV dokument
| Skyfallssäkring och klimatanpassning | • | • | ← | ← | TTÖPens riktlinjer
| Rain Gothenburg | • | • | ← | ← | Information om Rain Gothenburg
3 | Förutsättningar
3.1 | Fältbesök
Bildresultat från eventuell inventering/fältbesök
3.2 | Tidigare utredningar och pågående projekt.
Beskriv vilka tidigare utredningar som påverkar vårt utredningsarbete. Beskriv även angränsande planområden/planering. Har det gjorts någon tidigare dagvattenutredning? Kartbild över pågående projekt i närområdet som vi behöver beakta?.
Finns det skäl att ta hänsyn till ytterligare framtida utbyggnadsplaner uppströms eller nedströms PO?
3.3 | Geohydrologi
| Hur ser de geologiska förutsättningarna ut? Var finns möjlighet till infiltration? Utifrån befintligt underlag samt fältbesök. |  |  |  |  | text+karta
Information om grundvattenförhållandena inom UO?
Finns det behov av att utföra geotekniska/geohydrologiska markundersökningar för att verifiera grundvattenförhållanden, områden lämpliga för infiltration/perkolation, sättningsrisker mm? Om, behöver kommunen snarast informeras så att en eventuell separat beställning för detta kan upprättas.
Finns det förorenad mark inom PO?
Frågor som ska besvaras om möjligt: • Var bedöms det finnas förutsättningar för infiltration och perkolation av dagvatten till grundvattnet inom utredningsområdet? Osäkerheter kring infiltration och perkolation ska bedömas och redovisas. • Vilken typ av jordarter? • Risk för sättningar? • Om det finns någon förutsättning som är av vikt för dagvatten/skyfallsfrågan vad gäller grundvatten så beskrivs det här. höga gv-nivåer som gör nedgrävda lösningar problematiska osv.
3.4 | Avvattning och recipient
Vilka recipienter avleds dagvattnet till och hur är statusen i dessa?
Information och bild på ledningsnätet i UO
Vid kombinerat system: förtydliga att dagvattnet i första hand går till Ryaverket och sedan Göta älv. Recipienten påverkas endast vid bräddning vilket inte tas med i föroreningsberäkningar. Om det är kombinerat system - var återfinns bräddpunkterna. Marka på karta.
Omfattas området av vattenskyddsområde? Eller ligger det norr om råvattenintaget? Är området skyddat enligt Natura2000 eller finns det andra omständigheter som gör det extra känsligt?
Vilka är marknivåerna för UO? Var finns det naturliga vattendelare för ytavrinning?
Hur avvattnas PO? Tillförs externt dag- och ytvatten till PO? Hur rinner vattnet genom PO och hur lämnar det PO?
Finns det utströmningsområden såsom, sumpskogar, kärr, våtmarker eller andra sanka områden inom UO? Behöver särskild hänsyn tas till dessa?
| Finns det markavvattningssföretag eller vattendomar att ta hänsyn till inom UO? |  |  |  |  | Det är inte lagligt att öka flödet till markavvattningsföretaget utan att ansöka om dispens. Om detaljplanen avvattnas till markavvattningsföretag, ska flöden innan och efter exploatering jämföras. Fördröjningen ska utformas utifrån dikningsföretagets krav vilket kan innebära mer än kravet på 10 mm/m2 hårdgjord yta.
Berör förslaget miljökvalitetsnormer för ytvatten?
Titta på recipientens status enligt miljökvalitetsnormer. Här får man mer detaljer om vad som är problem i recipient osv. Detta hittas i VISS
3.5 | Kapacitet i befintliga dagvattensystemet
Finns det några inrapporterade problem med översvämningar inom UO eller utanför UO idag? KoV svarar för detta
Finns det kända problem i ledningssystemet för dagvatten? KoV bistår med information om detta
3.6 | Höga vattennivåer i havet
Om planområdet ligger intill ett vattendrag, beskriv vilka konsekvenser detta får för dagvatten och skyfallshanteringen. Observera att det är SBKs ansvar att hantera denna fråga i detaljplanen så här ska det enbart nämnas om det påverkar skyfall eller dagvattenfrågan.
Finns det områden som riskerar att översvämmas till följd av höga nivåer i närliggande ytvatten?
Vilka dimensionerande vattenstånd finns för närliggande ytvatten? Utifrån befintligt underlag.
Vilka dimensionerande vattenstånd finns för närliggande ytvatten? Utifrån befintligt underlag.
3.7 | Höga flöden i vattendrag
Om planområdet ligger intill ett vattendrag, beskriv vilka konsekvenser detta får för dagvatten och skyfallshanteringen. Observera att det är SBKs ansvar att hantera denna fråga i detaljplanen så här ska det enbart nämnas om det påverkar skyfall eller dagvattenfrågan.
Finns det områden som riskerar att översvämmas till följd av höga nivåer i närliggande ytvatten?
Vilka dimensionerande vattenstånd finns för närliggande ytvatten? Utifrån befintligt underlag.
Vilka dimensionerande vattenstånd finns för närliggande ytvatten? Utifrån befintligt underlag.
3.8 | Skyfallssituation
Finns det lågpunkter och instängda områden inom UO? Utifrån marknivåer.
Vilka områden riskerar att översvämmas vid ett 100-årsregn? Vilka avrinningsvägar tar vattnet vid ett 100-årsregn?

## ANALYS
Analys av planförslaget
| Rubrik | I vilket skede det ska beaktas/utredas |  |  |  | Hur det ska redovisas | Fylls i av Kretslopp och vatten
| Vad ska beaktas/utredas | Programskede |  | DP-skede |  | Text i rapportform med checklistans huvudrubriker där inget annat anges. Om redovisning i karta efterfrågas kan, där det är lämpligt, samredovisning med andra kartor göras. | Beaktas i offerten | Beaktas i utredningen
|  | Före expl. | Efter expl. | Före expl. | Efter expl.
4 | Analys
4.1 | Skyfallsanalys | • | •
Vilken lägstanivå för gator och husgrunder bör tillämpas inom PO med hänsyn till eventuella översvämningsrisker från närliggande ytvatten och uppdämda dagvattensystem?
Uppfylls TTÖPens riktlinjer?
Framkomlighet till PO
Framkomlighet inom PO
4.1.1 | Strukturplansåtgärder
| Beskriv hur planen förhåller sig till strukturplansåtgärderna. Vad visar bilden? Vad representerar symbolerna i bilden (skyfallsled, skyfallsyta och styrning)? Vad föreslås enligt strukturplanerna? Påverkar planområdet förslagen enligt strukturplanen? |  |  |  |  | text + karta
4.1.2 | Identifierade riskområden
4.1.2 | Identifiera problemområden utifrån gällande krav och m.h.t. planförslaget. Lägg till vilket datum förslaget är från.
4.1.2 | Hur vattnet rinner idag och vid exploatering, identifiera avrinningsvägar inom planen, d.v.s. rinner vattnet ut ur området på ett lämpligt ställe då det regnar mer än det dimensionerande regnet?
4.1.2 | Om stora vattenmängder fördröjs inom planområdet före exploatering bör man också se till att motsvarande volymer fördröjs efter exploatering så att man inte försämrar för nedströms områden. Vid behov gör en enkel analys i SCALGO.
4.1.2 | Ligger planområdet inom en strukturplan, redovisa i så fall vad som är föreslaget i området. Det viktigaste är att se till att planen inte omöjliggör åtgärder som nämns i strukturplan. Om det ändå är så skall alternativt till strukturplanslösning värderas.
4.1.2 | Analysera följande aspekter för planförslag utan skyfallsåtgärder (men i övrigt med de uppgifter som är kända om planen-tex kvartersstruktur): • Skador på befintliga fastigheter inom och utanför planen (”Inte försämra och förbättra om möjligt”) • Framkomlighet till planområdet • Framkomlighet prioriterade vägar/utryckningsvägar (länka till underlag som visar vilka detta är) • Framkomlighet till entréer inom planen • Risker förknippade till liv och hälsa enligt rapport ”Riskhänsyn vid hantering av översvämningsrisker” (Cowi, 2016) • Grov kostnadsbedömning utifrån Floodman (vad kostar det om man inte gör åtgärder) • Historiska översvämningshändelser. I Solen finns denna information • Resiliens, hur lång tid tar det för drabbade funktioner att återhämta sig? (Se Varaktighet på Vatten i Göteborg)
4.2 | Fördröjningsbehov dagvatten
Vilket är årsmedelflödet från PO?
Vilket är det eventuella fördröjningsbehovet vid dimensionerande regn före påsläpp till befintligt avledningssystem för dagvatten? Dimensionerande regn efter exploatering ska beräknas med klimatfaktorn 1,25. Kretslopp och vatten bistår med information om anslutningspunkter och tillgänglig kapacitet i ledningsnätet.
Vilka flöden förväntas att uppkomma vid dimensionerande regn med klimatfaktorn 1,25 efter föreslagna dagvattenåtgärder?
Vilka flöden förväntas att uppkomma vid dimensionerande regn, före föreslagna åtgärder?
4.3 | Föroreningsberäkning
Vilka halter och mängder av föroreningar uppskattas att förekomma i dagvattnet räknat på årsbasis, före föreslagna åtgärder?
Vilka halter och mängder av föroreningar uppskattas det att bli på årsbasis, efter föreslagna dagvattenåtgärder? Översiktlig beräkning utifrån schablonvärden.
Vilken markanvändning och verksamheter finns inom PO? Finns det några speciellt förorenande verksamheter, t ex högtrafikerade vägar?
4.4 | Påverkan på dagvattensystem och recipient nedströms
Påverkas flödet i recipienten?
Kan planen skapa problem nedströms?

## ÅTGÄRDER
Åtgärdsförslag och rekomendationer
| Rubrik | I vilket skede det ska beaktas/utredas |  |  |  | Information | Fylls i av Kretslopp och vatten
| Vad ska beaktas/utredas | Programskede |  | DP-skede |  | Text i rapportform med checklistans huvudrubriker där inget annat anges. Om redovisning i karta efterfrågas kan, där det är lämpligt samredovisning med andra kartor göras. | Beaktas i offerten | Beaktas i utredningen
|  | Före expl. | Efter expl. | Före expl. | Efter expl.
5 | Föreslagna åtgärder
| Vilka metoder bör användas för rening och fördröjning av dagvatten, t ex sedimentation eller infiltration? |  |  |  |  | text + inspirationsbilder
Vilka övriga syften och värden finns med föreslagna anläggningar? T ex grönska, estetiskt, socialt, vattenresurs, ekologiskt mm?
Förekommer det anläggningar ovan eller under jord som riskerar att komma i konflikt med föreslagen lösning?
Finns risk att åtgärd medför vandringshinder för vattenlevande djur? Vilken hänsyn behöver tas vid utformning av dagvattenåtgärd?
| Vilka ytor inom PO kan vara genomsläppliga? |  |  |  |  | Karta
| Var inom PO behövs det avsättas ytor för dagvattenomhändertagande, t ex öppna avrinningsstråk, dammar, underjordiska magasin, multifunktionella ytor, mm? Markera för vilka av dessa som perkolation till grundvattnet är möjlig. |  |  |  |  | Karta
| Finns det vegetation (befintlig eller om ny skapas) inom PO som kan samordnas med dagvattenomhändertagande, t ex växtbäddar och träd? |  |  |  |  | Karta
Vilken höjdsättning av området krävs med hänsyn till eventuella översvämningsrisker
Hur bör bebyggelse och hårdgjorda ytor placeras för att möjliggöra infiltration och ej komma i konflikt med avrinningsvägar, instängda områden och översvämningsområden?
| Hur behöver gatusektionerna utformas för att få plats med föreslagna dagvattenlösningar? |  |  |  |  | Platsspecifika principskisser i plan och sektion
| Vilken samlad avledning, t ex diken eller ledningar, behövs för drän- och dagvattenflöden? |  |  |  |  | Karta
| Vilket syfte (fördröjning/rening/rekreativt/estetiskt/pedagogiskt) och vilken utformning och dimensioner bör föreslagna anläggningar, ytor och avvattningsstråk för dagvattenhanteringen ha? |  |  |  |  | Tabell samt platsspecifika principskisser i plan och sektion
Vilka åtgärder föreslås att vara allmänna respektive förslås att ägas och förvaltas av fastighetsägaren?
| Hur ser helhetsbilden av dagvattenomhändertagandet inom PO ut? På en kartbild visas systemets olika delar samt hur dessa hydrauliskt hänger samman. |  | • |  | • | Karta dagvattenplan, om möjligt i dwg-format; rinnpilar, anläggningar för dagvattenhantering, markerat vilka ytor som avvattnas till respektive anläggning, befintliga och tillkommande dagvattenledningar, diken och öppna stråk mm.
| På vilket sätt kommer planen att påverka MKN i berörda recipienter? |  | • |  | •
| Finns det någon punkt där PO inte förmår att leva upp till intentionerna i dagvattenstrategin om en hållbar dagvattenhantering och i så fall varför? Går det att åtgärda? Om inte, varför? |  | • |  | • | Karta + text
Var bedöms det finnas förutsättningar för öppna dagvattenlösningar för infiltration och perkolation av dagvatten inom UO? Osäkerheter kring infiltration och perkolation ska bedömas och redovisas.
5.1 | Kvartersmark
Beskriv lösningar på allmän platsmark. Typ, placering, ytanspråk
Beskriv hur lösningen fungerar, hur den ska driftas
5.2 | Allmän platsmark
Beskriv lösningar på allmän platsmark. Typ, placering, ytanspråk
Beskriv hur lösningen fungerar, hur den ska driftas
5.3 | Kostnadskalkyl
Redogör för kostnader för föreslagna åtgärder på dagvattenavledningen och skyfallsåtgärder. Kostnader för drift, underhåll och investering ska framgå. Om uppgift saknas skall det framgå. Kostnader av åtgärder för kapacitetsbrist på ledningsnätet bekostas av VA-taxa.]
Är föreslagen lösning praktiskt genomförbar med hänsyn till byggande och drift?
5.4 | Ansvarsfördelning
Vem är ansvarig för vad i åtgärdsförslaget? Hur ska genomförandet säkerställas och följas upp? Vem är ansvarig för driften av åtgärderna?
5.5 | Bortvalda alternativ
Här ska stå en kort beskrivning av vilka lösningar som har valts bort och varför de har valts bort.
6 | Slutsatser och rekomendationer
Föreslås några legitima avsteg från riktlinjer (kulturhistoriska värden, miljövärden, samhällsekonomiska avvägningar, god bebyggd miljö)? Vad innebär avsteget för risk enligt riskanalysen? Dessa avsteg ska godkännas av Byggnadsnämnden.
Bedöms fler utredningar eller undersökningar behövas? Om ja, ange förslag på vilka.
Rekommendationer för åtgärder för fortsatt arbete. T.ex drift och skötselplan för dagvattenhanteringen. t.ex skriva om huruvida vi uppnår kraven i MKN eller inte. Skriva om vi uppnår alla kraven. Koppla ihop kap 4 med de styrande kraven